	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	ARMARIO EXTINTOR MODULAR 

	
	BMR AE 25/5 3+3

	
	

	
	FAMILIA

	
	ARMARIOS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref.: M002896

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Armarios para alojar un extintor de polvo ABC de 6kg o de C02 de 2kg (extintor no incluido)
· Armario en INOX
· Puerta en cristal laminado 3+3mm
· Apertura mediante pulsador e imán
· Posibilidad de montaje en horizontal junto a BIE BMR 3+3
· Dimensiones: 680x270x220mm (AltoxAnchoxFondo)
OPCIONES

· RAL 3000/9001/9010/9003/9002GOF/INOX (otros acabados consultar)
· Marco embellecedor para montaje empotrado
