	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	ARMARIO EXTINTOR MODULAR 

	
	BMR AE 25/5

	
	

	
	FAMILIA

	
	ARMARIOS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref.: M000247

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Armarios para alojar un extintor de polvo ABC de 6kg o de C02 de 2kg (extintor no incluido)
· Armario y puerta semiciega en INOX
· Cerraduras de resbalón en plástico
· Posibilidad de montaje en horizontal junto a BIEs BMR
· Dimensiones: 680x270x215mm (Alto x Ancho x Fondo)
OPCIONES

· RAL 3000/9001/9010/9003/9002GOF/INOX (otros acabados consultar)
· Marco embellecedor para montaje empotrado
