	[image: image1.png]4
Macoin




[image: image2.png]UUUUU





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image3.png]EZ
|




	

	
	

	
	ARMARIO EXTINTOR MODULAR 

	
	BMR AE CO2 25/1 RR

	
	

	
	FAMILIA

	
	ARMARIOS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref.: M006064

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Armario para alojar un extintor de de C02 de 5kg (extintor no incluido)

· Armario y puerta ciega en pintura poliéster RAL 3000

· Cerraduras de resbalón en plástico

· Bisagras integradas

· Dimensiones: 840x270x215mm (AltoxAnchoxFondo)

OPCIONES

· RAL 3000/9001/9010/9003/9002GOF/INOX (otros acabados consultar)
· Marco embellecedor para montaje empotrado
