	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	ARMARIOS EXTINTORES ABS 6/9

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	ARMARIOS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref.: M002714

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

Este armario extintor cumple con las máximas prestaciones y exigencias técnicas, con la normativa antiincendios, es completamente estanco y permite proteger los extintores en lugares expuestos (interior y exterior). Diseñado como armario extintor para extintores de 6 y 9 kg

Para alojamiento extintores polvo o extintores CO2
· Carcasa fabricada en ABS
· Cristales fabricados en ABS transparente
· Cierre fabricado en Poliamida con carga
MEDIDAS

· Cajón 290x231x705mm (exteriores)
· Cinta sujeción Armario 38x720mm utilizable para extintores de 6-9 Kg de polvo o agua pulverizada
COLOR

· Cajón en negro y tapa en rojo RAL 3000
