	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]4
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	ARMARIOS EXTINTORES ECO

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	ARMARIOS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	VMAAEPOC Ref.: M000289

	
	VMAAEPOP Ref.: M000277

	
	VMAAECOC Ref.: M000299

	
	VMAAECOP Ref.: M000297

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Armarios para alojamiento extintores polvo o extintores CO2

· Construidos en chapa de acero y pintados en color rojo RAL 3000

· Opciones puerta:

· Puerta para acristalar (metacrilato no incluido) con cerradura
· Marco corredera para acristalar (metacrilato no incluido)
OPCIONES

· RAL 3000/9001/9010/9003/9002GOF (otros acabados consultar)
· Metacrilatos:
· VMAAEPOP: Ref.M002921

· VMAAEPOC: Ref.M002641

· VMAAECOP: Ref.M002690

· VMAAECOC: Ref.M004006
	MODELO
	REFERENCIA
	EXTINTOR
	TIPO PUERTA/CERRADURA
	MEDIDAS mm

(anchoxaltoxfondo)

	VMAAEPOC
	M000289
	Polvo 6 – 12 kg
	Corredera
	270 x 640 x 220

	VMAAEPOP
	M000277
	Polvo 6 – 12 kg
	Pintada con cerradura
	290 x 640 x 210

	VMAAECOC
	M000299
	CO2
	Corredera
	270 x 840 x 220

	VMAAECOP
	M000297
	CO2
	Pintada con cerradura
	290 x 840 x 210


