	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	ARMARIOS EXTINTORES PLP

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	ARMARIOS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	P-6
Ref.: M000289

	
	P-9/12
Ref.: M000277

	
	CO2
Ref.: M000299

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Armarios para instalar en armarios, parkings, edificios públicos e industria en general
· Para alojamiento extintores polvo o extintores CO2
· Se componen de base para soporte del extintor, tapa con dos bisagras y cierres precintables
· Obertura de la puerta configuración izquierda o derecha
· Construidos en polipropileno, copolímero, 20% talco MFI-20. En color rojo RAL 3000 estabilizado para UV
· Cinta industrial para sujeción del extintor, con cierre de Nylon, de apertura rápida
· Reciclable
	MODELO
	REFERENCIA
	EXTINTOR
	MEDIDAS mm

(anchoxaltoxfondo)

	P-6
	M006777
	Polvo 6 kg
	330 x 650 x 230

	P-9/12
	M000281
	Polvo 9 - 12 kg
	330 x 750 x 230

	CO2
	M003857
	CO2 5 KG
	330 x 850 x 230


