	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]4
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE BMR 25/5 3+3

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M003868

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
· Armario en INOX
· Puerta en cristal laminado 3+3mm
· Apertura mediante pulsador e imán
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
· Dimensiones: 680x480x220mm (alto x ancho x fondo)
OPCIONES

· Toma adicional 45 compuesta por:
· Válvula 45 con racor Barcelona
· TE 1 ½” (HxHxH) ½ 
· Contra rosca 1 ½” (MxM)
· Reducción 1 ½” (M)
· Marco embellecedor para montaje empotrado
