	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]4
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE BMR PLP 25

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M000374

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
· Caja de protección para BIE-25 con puertas abatibles y cierres precintables. Especial para intemperie y ambientes corrosivos en general

· Fabricado en polipropileno color rojo RAL 3000 estabilizado para UV

· Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo construida según EN 671-1

· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694

· Válvula de bola PN 25 en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento RYLOCK y toma para manómetro incorporada

· Manómetro escala 0-16 kg/cm2 con válvula antirretorno

· Factor K real de 46 (nominal 42)

· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

· Dimensiones: 800x610x270mm (AltoxAnchoxFondo)
OPCION:

· Toma adicional 45mm compuesta por:

· Válvula 45 con racor Barcelona

· TE 1 1/2” (HxHxH)

· Contra rosca 1 1/2” (MxM)

· Reducción 1 1/2” (M)

