	[image: image1.png]Ribo



[image: image3.png]UUUUU





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE CHESTERFIRE BARAJAS

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. I090133

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE fija certificada según norma EN 671-1, compuesta por armario circular y columna soporte

· Dimensiones: 1450 x 800 x 440(180+260)mm (alto x ancho x fondo)

ARMARIO CIRCULAR

· Puerta en chapa de acero 4mm de espesor, en pintura poliéster RAL 3002 gofrado (texturado).

· Ventana con metacrilato transparente 6mm espesor

· Medidas puerta: diámetro 800mm y fondo 260mm

· Bisagra oculta en parte posterior

· Fondo sujeto a columna soporte en chapa 3mm en pintura poliéster RAL 3002 gofrado

· Cerradura tipo resbalón en plástico

DEVANADERA

· Devanadera de alimentación axial fija con sistema de fácil orientación RY-GO Chesterfire 25/3, en pintura poliéster RAL 3000

· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694

· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento

· Lanza VTE1550 con triple efecto: chorro/niebla/cierre. Material ABS

· Manómetro escala 0-16kg/cm², rosca exterior ¼” con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento

· Lanza multiefecto VIPER VTE-1550 de 25mm ABS

· Acometida de 1” por la parte inferior de la columna

COLUMNA SOPORTE

· Fabricada en INOX tipo 304 pulido de espesor 3mm, practicable por parte posterior mediante tapa atornillada por 8 puntos. Facilidad de montaje

· Fijación a suelo mediante columna de obra de dimensiones adecuadas al interior de la columna soporte, con embellecedor en la base opcional, en INOX

· Altura de 1450 mm, manteniendo la altura devanadera a 1.5m máximo del suelo según RIPCI

· Soporte lateral para sujeción extintor (no incluido)

· Se suministra con troquelado para montaje pulsador

· Señalización de extintor en lados izquierdo y derecho
