	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE KEFISA-2 PA ROJO INOX

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. I091146M

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE fija certificada según norma EN 671-1
· Armario en pintura poliéster RAL 3000 y puerta semiciega con metacrilato en INOX
· Cerraduras de resbalón en plástico
· Bisagras integradas
· Devanadera de alimentación axial fija en pintura poliéster RAL 3000 con sistema de fácil orientación RYL-GO
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm certificada según norma EN 694
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
· Manómetro escala 0-16kg/cm2, rosca exterior ¼”
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
· Dimensiones: 750x600x215mm (AltoxAnchoxFondo)
OPCIONES
· Toma superior
· Toma lateral
· Toma adicional 45 compuesta por:
· Válvula 45 con racor Barcelona
· TE 1 1/2” (HxHxH)
· Contra rosca 1 1/2” (MxM)
· Reducción 1 1/2” (M)
· Marco embellecedor para montaje empotrado
