	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE SWING 25/5 BM

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M003415

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE abatible certificada según norma EN 671-1
· Devanadera abatible con alimentación axial con brazo metálico y conexión mediante latiguillo
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
· Cerraduras de resbalón en plástico
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
· Armario y puerta ciega en INOX
· Dimensiones: 680x600x215mm (AltoxAnchoxFondo)
OPCIONES
· Toma adicional 45 compuesta por:

· Válvula 45 con racor Barcelona

· TE 1 ½” (HxHxH)

· Contra rosca 1 ½” (MxM)

· Reducción 1 ½” (M)

· Marco embellecedor para montaje empotrado

