	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]4
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png][ =]




	

	
	

	
	BIE TORRE BMR 25/1 

	
	PAPELERA BLANCA

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M001108


	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
· Conjunto vertical formado por BIE fija certificada según norma EN 671-1, extintor, módulo técnico, luz de emergencia y papelera

· Armarios en pintura poliéster RAL 9010

· Puertas ciegas en pintura poliéster RAL 9010 (opción cualquier color carta RAL)

· Cerraduras de resbalón en plástico

· Dimensiones: 2000x600x215mm (alto x ancho x fondo)

MODULO TÉCNICO

· Armario modular intermedio con panel técnico con troqueles para colocar elementos varios como pulsador y/o sirena de alarma (no incluidos elementos de detección)

MODULO LUZ EMERGENCIA

· Armario modular superior troquelado con metacrilato para luz de emergencia interior (no incluida)

ARMARIO SUPERIOR

· Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo

· 20m de manguera semirígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694

· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento

· Manómetro escala 0-16 kg/cm2

· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS 

ARMARIO INFERIOR

· Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluido)

· Módulo de papelera.
