	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE WALL EX 25/4

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M000435 ARMARIO

	
	Ref. M002952 PREMARCO

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Conjunto empotrable horizontal formado por BIE fija certificada según norma EN 671-1 y extintor

· Premarco embellecedor y puertas semiciegas con metacrilatos en pintura poliéster RAL 3000 (opción cualquier color carta RAL)
· Cerraduras de resbalón en plástico
· Dimensiones: 685X833(560+273)x200mm (alto x ancho x fondo)
ARMARIO IZQUIERDO
· Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma UNE 23091/3A (UNE EN-694)
· Válvula de bola PN 25 en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
ARMARIO DERECHO
· Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluido)
OPCIONES

· Toma adicional 45 compuesta por:
· Válvula 45 con racor Barcelona
· TE 1 1/2” (HxHxH)
· Contra rosca 1 1/2” (MxM)
· Reducción 1 1/2” (M)

