	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]4
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE WALL SWING MT-H 25/1

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M005484+M005487



	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Conjunto horizontal empotrable formado por BIE abatible certificada según norma EN 671-1, extintor y módulo técnico.

· Armario, premarco y puertas ciegas en pintura poliéster RAL 3000

· Cerraduras de resbalón en plástico

· Dimensiones: 690x1090(605+485)x210mm (alto x ancho x fondo)

ARMARIO IZQUIERDO

· Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo

· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694

· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento

· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

ARMARIO DERECHO

· Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluidos)

· Troqueles para elementos de detección pulsador y sirena (no incluidos elementos de detección)
