	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]4
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]BE




	

	
	

	
	BIE WALL SWING MT-V 25/1 BB

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M010367+M010368


	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Conjunto vertical empotrable formado por BIE abatible certificada según norma EN 671-1, extintor y módulo técnico.

· Armario en pintura poliéster RAL 3000
· Premarco y puertas ciegas en pintura poliéster RAL 9010
· Cerraduras de resbalón en plástico

· Dimensiones: 1380(690+690)x600x210mm (altoxanchoxfondo)
ARMARIO SUPERIOR
· Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo

· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694

· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento

· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

ARMARIO INFERIOR
· Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluidos)

· Troqueles para elementos de detección pulsador y sirena (no incluidos elementos de detección)
