	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE WALL SWING 25/1S

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M003986

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo

· Manguera de 20m semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694

· Armario de chapa en pintura poliéster RAL 3000

· Premarco y puerta en INOX
· Cerradura de resbalón en plástico
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento

· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

· Dimensiones: 660x600x210mm (alto x ancho x fondo)

OPCIONES

· Toma adicional 45 compuesta por:

· Válvula 45 con racor Barcelona

· TE 1 1/2” (HxHxH)

· Contra rosca 1 1/2” (MxM)

· Reducción 1 1/2” (M)
