	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE WALL MT-V 25/1S

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M002716 ARMARIO

	
	Ref. M002875 PREMARCO

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Conjunto vertical empotrable formado por BIE fija certificada según norma EN 671-1, extintor y módulo técnico

· Armario pintado en pintura poliéster RAL 3000
· Premarco y puertas ciegas en INOX
· Cerraduras de resbalón en plástico
· Dimensiones: 1480 (690+690) x 555 x 200mm (alto x ancho x fondo)
ARMARIO SUPERIOR

· Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
ARMARIO INFERIOR

· Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluido)
· Troqueles para elementos de detección pulsador y sirena (no incluidos elementos de detección)
