	[image: image1.png]4
Macoin



[image: image3.png]UUUUU





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png][ 7]




	

	
	

	
	BIE WALL V EX 25/1 BB

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M010133+ M010134

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS
· 
Conjunto empotrable vertical formado por BIE fija certificada según norma EN 671-1 y extintor

· Premarco y puertas ciegas en pintura poliéster RAL 9010 (opción cualquier color carta RAL)

· Cerraduras de resbalón en plástico

· Dimensiones: 1015(680+335)x600x200mm (altoxanchoxfondo)

ARMARIO SUPERIOR
· Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo

· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma UNE 23091/3A (UNE EN-694)

· Válvula de bola PN 25 en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento

· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
ARMARIO INFERIOR
· Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluido)

OPCIONES
· Toma adicional 45 compuesta por:
· Válvula 45 con racor Barcelona

· TE 1 ½” (HxHxH)

· Contra rosca 1 ½” (MxM)

· Reducción 1 ½” (M)

· Armario y/o puertas INOX (con sobre coste)

