	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIFURCACION DE 45 MM

	
	ESFERAS DE ABS

	
	

	
	FAMILIA

	
	ACCESORIOS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M004825

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Bifurcación para la distribución de agua realizada en cuerpo fundido de aleación de aluminio con entrada roscada de 2 ½” (rosca BSP)

· Válvulas de esfera de corte independiente, accionadas con palanca de aluminio para apertura y cierre

· Cuerpo acabado en pintado en poliéster color RAL 3000

· Casquillos de salida en aluminio

· Esferas de corte fabricadas en ABS

· Conexión de entrada con rosca hembra de 2 ½”

· 2 conexiones de salida con roscas hembra de 1 ½”

OPCION BAJO PEDIDO

· Acoples tipo Barcelona, STORZ, Guillemin, GOST
