	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]4
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE BMR 25/1 T45

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M003545



	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo

· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694

· Armario y puerta en pintura poliéster RAL 3000

· Cerraduras de resbalón en plástico

· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento

· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS 

· Toma adicional 45mm de aluminio compuesta por:

· Válvula 45mm de latón con racor Barcelona

· TE 1 1/2” (HxHxH)

· Contra rosca 1 1/2” (MxM)

· Reducción 1 1/2” (M)

· Dimensiones: 680x500x215mm (Alto x Ancho x Fondo)

OPCIONES
· Marco embellecedor para montaje empotrado

