	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]4
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE BMR 25/1 SIDE PLUS B

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M009858+ M009859

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE 25 certificada según norma EN 671-1 diseñada para ubicar en espacios que requieran anchos estrechos
· Panel frontal fabricado en INOX AISI 304 y armario fabricado en acero galvanizado
· Puerta con bisagras ocultas y cierre de imán tipo PULSAR
· Devanadera fija con alimentación axial conexión mediante latiguillo flexible
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
· Válvula de bola de latón de 1” cromado con purgador de 1/4” y volante desmultiplicador
· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
· Dimensiones: 680x280x610mm (AltoxAnchoxFondo)
