	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]4
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE BMR 25/1 SIDE PLUS 

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M006875 + M006876

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE 25 certificada según norma EN 671-1 diseñada para ubicar en espacios que requieran anchos estrechos

· Conjunto vertical para empotrar compuesto por tres módulos para ubicar BIE 25, pulsador y sirena y extintor

· Panel frontal fabricado en INOX AISI 304 y armario fabricado en acero galvanizado

· Puerta con bisagras ocultas y cierre de imán tipo PULSAR

· Dimensiones: 1120x280x610mm (AltoxAnchoxFondo)

COMPARTIMENTO SUPERIOR

· Devanadera fija con alimentación axial conexión mediante latiguillo flexible

· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694

· Válvula de bola de latón de 1” cromado con purgador de ¼” y volante desmultiplicador
· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

COMPARTIMENTO INTERMEDIO

· Troqueles para elementos de detección pulsador y sirena (no incluidos elementos de detección)

COMPARTIMENTO INFERIOR

· Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluido)
