	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE BMR 25/3

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M000375

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Boca de Incendio Equipada con manguera semirrígida de diámetro 25, SIN armario, abatible y certificada CE según norma EN 671-1
· Devanadera metálica embutida, compuesta por dos platos y una virola central a la cual están ambos platos unidos por soldadura, con recubrimiento tipo poliéster color rojo RAL 3000
· Devanadera fija con alimentación axial y toma de latiguillo
· Sujeta con soporte fabricado en chapa y pintado en poliéster color rojo RAL 3000
· Guía para orientación y extracción de la manguera y soporte para sujetarlo a la pared
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
