	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]4
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]|




	

	
	

	
	BIE BMR ARCADA 25/1

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. Arcada: M005092

	
	Ref. BIE: M000367

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Soporte en arco para montar boca de incendio de 25, fabricado en tubería de acero de 1 ½”

· Tubo de acero en pintura poliéster RAL 3000 (otros acabados INOX, RAL 9010, RAL 9001)
· Alimentación a la boca de incendio integrada a través de la propia arcada por su brida izquierda DIN 2576 PN 16 (medida 1 ½”)

· Brida derecha ciega DIN 2527 PN16 para fijación a suelo

· Bocas de Incendio posibles: BMR 25/1; 25/2; 25/4; 25/5

· Medidas arcada: 1920x813x215mm (Alto x Ancho x Fondo)
