	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE CHESTERFIRE 25/2S

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. I090336M

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE fija certificada según norma EN 671-1

· Devanadera de alimentación axial fija con sistema de fácil orientación RYL-GO Chesterfire 25/3

· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm certificada según norma EN 694

· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento

· Enlace de tres piezas para conexión de la acometida

· Manómetro escala 0-16kg/cm2, rosca exterior ¼” con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento

· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

· Cerradura de pomo

· Armario y devanadera en pintura poliéster RAL 3000

· Puerta en INOX para cristal o metacrilato (no incluidos)
· Dimensiones: 750x600x215mm (AltoxAnchoxFondo)

OPCIONES

· Toma superior

· Toma lateral

· Toma adicional 45 compuesta por:

· 
Válvula 45 con racor Barcelona

· 
TE 1 1/2” (HxHxH)

· 
Contra rosca 1 1/2” (MxM)

· 
Reducción 1 1/2” (M)

· Marco embellecedor para montaje empotrado
