	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]a{-




	

	
	

	
	BIE CHESTERFIRE 25/3

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. I090132M

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE Chesterfire de 25mm serie 25/3 sin armario, para montar directamente a la pared o integrar en proyectos de decoración complejos como hornacinas, empotramientos, armarios especiales
· Devanadera de alimentación axial fija con sistema de fácil orientación RY-GO Chesterfire 25/3
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
· Enlace de tres piezas para conexión de la acometida
· Manómetro escala 0-16kg/cm2, rosca exterior ¼” con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
· Devanadera en pintura poliéster RAL 3000
· Dimensiones: 600 x 500 x 205mm (alto x ancho x fondo)
OPCIONES
· Toma adicional 45 compuesta por:
· Válvula 45 con racor Barcelona
· TE 1 1/2” (HxHxH)
· Contra rosca 1 1/2” (MxM)
· Reducción 1 1/2” (M)
