	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE CHESTERFIRE 25/5S

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. I090153M

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE 25 Compacta diseñada para instalarse en lugares con poco espacio horizontal (pilares de aparcamientos, centros comerciales...)
· Devanadera de alimentación axial fija con sistema de fácil orientación RYL-GO Chesterfire 25/3
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm certificada según norma EN 694
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
· Enlace de tres piezas para conexión de la acometida
· Manómetro escala 0-16kg/cm2, rosca exterior ¼” con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
· Armario pintura poliéster en RAL 3000 y puerta ciega en INOX
· Dimensiones: 700x500x295mm (AltoxAnchoxFondo)
OPCIONES
· Toma superior

· Toma lateral

· Toma adicional 45 compuesta por:
· Válvula 45 con racor Barcelona
· TE 1 1/2” (HxHxH)
· Contra rosca 1 1/2” (MxM)
· Reducción 1 1/2” (M)
· Marco embellecedor para montaje empotrado
