	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE CHESTERFIRE SN201 C

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE fija para empotrar fabricada en acero inoxidable satinado o en chapa pintada
· Marco para montaje visto en acero inoxidable o en chapa pintada
· Puerta de cristal mate serigrafiado, chapa pintada o en acero inoxidable. Con bisagras laterales y cierre con imán (pulsar para abrir)
· Devanadera de alimentación axial fija, Chesterfire 25/3 para montaje en habitáculo oculto, tras la pared
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor par de accionamiento RY-LOCK
· Enlace de tres piezas para conexión de la acometida
· Manómetro escala 0-16kg/cm2, rosca exterior ¼” con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
· Dimensiones: 290 x 230 x 200mm (alto x ancho x fondo)
	REFERENCIA
	CAJA
	MARCO
	PUERTA

	1090328M
	RAL 9006
	INOX
	INOX

	1090339M
	Crema RAL 9002
	Crema RAL 9002
	Crema RAL 9002

	1090343M
	Crema RAL 9002
	Crema RAL 9002
	CRISTAL

	1090368M
	RAL 9006
	INOX
	CRISTAL

	1090752M
	RAL 9006
	RAL 9006
	CRISTAL

	1090753M
	RAL 9006
	RAL 9006
	RAL 9006


