	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE CHESTERFIRE SN202

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE modular vertical para empotrar
· Marco y puertas en INOX o chapa pintada con bisagra lateral (opción cristal mate)
· Cierre de imán tipo PULSAR
· Dimensiones: 1203x275x200 (AltoxAnchoxFondo)

COMPARTIMENTO SUPERIOR

· Devanadera de alimentación axial fija, Chesterfire 25/3 para montaje en habitáculo oculto, tras la pared
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor par de accionamiento RY-LOCK
· Enlace de tres piezas para conexión de la acometida
· Manómetro escala 0-16kg/cm2, rosca exterior ¼” con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
COMPARTIMENTO INTERMEDIO

· Troqueles elementos de detección pulsador y sirena (No incluidos elementos de detección)
COMPARTIMENTO INFERIOR

· Módulo para ubicar extintor de 6kg polvo o 2kg CO2 (No incluido)
	REFERENCIA
	CAJA
	MARCO
	PUERTA

	I090319M
	RAL 3000
	INOX / N
	INOX

	I090750M
	RAL 3000
	INOX / P
	INOX

	I090741M
	RAL 9006
	INOX / N
	CRISTAL

	I090751M
	RAL 9006
	INOX / P
	CRISTAL

	I090640M
	RAL 9002
	RAL 9002 / N
	RAL 9002

	I090744M
	RAL 9002
	RAL 9002 / P
	RAL 9002

	I090639M
	RAL 9002
	RAL 9002 / N
	CRISTAL

	I090745M
	RAL 9002
	RAL 9002 / P
	CRISTAL


N: Neutro P: Personalizado
