	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]i

by

(

»
Wz





	

	
	

	
	BIE CHESTERFIRE SN205

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M002106

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE modular vertical para empotrar fabricada en pintura poliéster RAL 9002
· Puertas en pintura poliéster RAL 9002 con bisagra oculta
· Cierre de imán tipo PULSAR
· Dimensiones: 950x230x190 (AltoxAnchoxFondo)
COMPARTIMENTO SUPERIOR
· Devanadera de alimentación axial fija, Chesterfire 25/3 para montaje en habitáculo oculto, tras la pared
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor par de accionamiento RY-LOCK
· Enlace de tres piezas para conexión de la acometida
· Manómetro escala 0-16kg/cm2, rosca exterior ¼” con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
COMPARTIMENTO INFERIOR

· Módulo para ubicar extintor de 6kg polvo o 2kg CO2 (No incluido)
