	[image: image2.png]UUUUU





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image1.png]



	

	
	

	
	LANZA VIPER FOAM 7515

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	Lanzas y válvulas

	
	

	
	SUFAMILIA

	
	Lanzas espuma

	
	

	
	Ref. I190034

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Lanza espuma baja expansión
· Fabrica en aluminio ligero
· Superficie anodizada para mayor durabilidad
· Válvula de cierre posiciones "OPEN" "CLOSED"
· Entrada giratoria
· Fácilmente adaptable a cualquier racor
· Recomendado su uso con el proporcionador de espuma KUGEL BYPP 400/475
· No incluye racor
	MODELO
	PRESION LANZA BAR
	CAUDAL LANZA LPM
	ALCANCE EFECTIVO MTS
	LONGUITUD
	PESO

	VIPER FOAM 7515
	5
	360
	14
	470mm
	1.600 grs.

	
	7
	416
	17
	
	


