	[image: image2.png]UUUUU





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image1.png]



	

	
	

	
	LANZA VIPER SG 1560

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	Lanzas y válvulas

	
	

	
	SUFAMILIA

	
	Lanzas

	
	

	
	Ref. I210421

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Lanza contraincendios con cuatro caudales seleccionables
· Posición adicional de purga-limpieza
· Lanzas probadas y calibradas individualmente
· Cortina de protección 110º
· Gran calidad de chorro y niebla
· Conexión UNE 23400 incorporada
· Empuñadura ergonómica de gran sujeción cómoda y segura
· Excelente comportamiento en condiciones extremas
· Fácil mantenimiento
· Resistente y duradera
· Compatible con complemento expansor de espuma
· No incluye racor
	MODELO
	PRESION BAR
	CONEXION
	CAUDAL LPM
	ALCANCE EFECTIVO MTS
	LONGUITUD
	PESO

	VIPER SG 1560
	7
	25mm
	50
	19
	200mm
	1.560 grs.

	
	
	
	125
	26
	
	

	
	
	
	200
	30
	
	

	
	
	
	230
	33
	
	


