	[image: image2.png]UUUUU





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image1.png]



	

	
	

	
	LANZA VIPER SG 3012

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	Lanzas y válvulas

	
	

	
	SUFAMILIA

	
	Lanzas

	
	

	
	Ref. I210427

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Lanza contraincendios con cuatro caudales seleccionables
· Posición adicional de purga-limpieza
· Lanzas probadas y calibradas individualmente
· Cortina de protección 110º
· Gran calidad de chorro y niebla
· Conexión UNE 23400 incorporada
· Empuñadura ergonómica de gran sujeción cómoda y segura
· Excelente comportamiento en condiciones extremas
· Fácil mantenimiento
· Resistente y duradera
· Compatible con complemento expansor de espuma
· No incluye racor
	MODELO
	PRESION BAR
	CONEXION
	CAUDAL LPM
	ALCANCE EFECTIVO MTS
	LONGUITUD
	PESO

	VIPER SG 3012
	7
	45mm
	115
	26
	225mm
	1.940 grs.

	
	
	
	230
	34
	
	

	
	
	
	360
	40
	
	

	
	
	
	475
	43
	
	


