	[image: image2.png]UUUUU





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image1.png]



	

	
	

	
	LANZA VIPER ST 2510 PV

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	Lanzas y válvulas

	
	

	
	SUFAMILIA

	
	Lanzas

	
	

	
	Ref. I210524

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Lanza para uso industrial y otras aplicaciones
· Doble cierre: en válvula de bola y en boquilla
· Fabricada en aluminio anodizado resistente a la corrosión
· Lanzas probadas y calibradas individualmente
· Niebla de protección 110º
· Conexión UNE23400 giratoria incorporada
· Compatible con cualquier conexión
· Empuñadura ergonómica de gran sujeción cómoda y segura
· Excelente comportamiento en condiciones extremas
· Fácil mantenimiento
· Resistente y duradera
· Compatible con complemento expansor de espuma

· No incluye racor
	MODELO
	PRESION BAR
	CONEXION
	CAUDAL LPM
	ALCANCE EFECTIVO MTS
	LONGUITUD
	PESO

	VIPER ST 2510 PV
	7
	45mm
	360
	36
	270mm
	1.485 grs.


