	[image: image2.png]UUUUU





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image1.png]



	

	
	

	
	LANZA VIPER STI 30 PV

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	Lanzas y válvulas

	
	

	
	SUFAMILIA

	
	Lanzas

	
	

	
	Ref. I210501

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Lanza caudal constante con el nuevo RYLFIX SYSTEM (patentado) el sistema RYLFIX hace posible una lanza de caudal constante desde chorro hasta niebla total, muy compacta y a un coste reducido
· Lanza con posiciones de: chorro, flash over, niebla total y limpieza
· La garra del bumper indica la posición flash over como referencia central
· Configuración de posición limpieza sin cerrar el paso del agua
· Fabricado en aleación de aluminio anodizado a baja temperatura para una mayor resistencia a la corrosión
· Entrada giratoria 1" NH / NPSH / BSP / GOST disponibles
· Entrada giratoria 1½" disponible bajo demanda
· Empuñadura y maneta diseñadas ergonómicamente para reducir la fatiga
· Empuñadura muy resistente fabricada en aluminio recubierto con material termoplástico
· Compatible con proporcionadores y expansores de espuma
· Fácil mantenimiento
· Cumple norma UNE-EN 15182-1 y UNE-EN 15182-2 Tipo 2
· Cumple norma NFPA 1964
· No incluye racor
	MODELO
	PRESION BAR
	CONEXION
	CAUDAL LPM
	ALCANCE EFECTIVO MTS
	LONGUITUD
	PESO

	VIPER STI 30 PV
	7
	25mm
	125
	24
	250mm
	1.240 grs.


