	[image: image2.png]UUUUU





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image1.png]



	

	
	

	
	LANZA VIPER STI 30 V

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	Lanzas y válvulas

	
	

	
	SUFAMILIA

	
	Lanzas

	
	

	
	Ref. I211307

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Lanza para BIES, riego parques y jardines, limpieza de calles y múltiples aplicaciones
· Fabricada según norma UNE-EN 15182
· Efectos de chorro, niebla y cierre
· De posición ‘CHORRO’ a ‘NIEBLA’ en sólo 180º
· Alcance efectivo 24 mts efecto chorro @ 7 BAR
· Compatible para conexión UNE 23400
· Compatible con cualquier conexión bajo pedido
· Manejo sencillo y cómodo gracias al bumper que incorpora
· Buen comportamiento ante uso intensivo
· Excelente relación calidad/precio
· No incluye racor
	MODELO
	PRESION BAR
	CONEXION
	CAUDAL LPM
	ALCANCE EFECTIVO MTS
	LONGUITUD
	PESO

	VIPER STI 30 V
	7
	25mm
	125
	24
	130mm
	530 grs.


