	[image: image2.png]UUUUU





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image1.png]



	

	
	

	
	MANGUERA ALFLEX

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	Mangueras

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


APLICACIONES
Manguera con una única capa textil para el uso de devanaderas, más ligera que una manguera de caucho tradicional.

CONSTRUCCIÓN
Tejido de poliéster de alta tenacidad, con un tramo rígido de refuerzo helicoidal de poliéster monofilamento. Revestimiento ligero construido con elastómero termoplástico extruido o caucho EPDM.
El compuesto del revestimiento interior es flexible entre los 180°F (82°C) y los -40°F (-40°C). ALFLEX mantiene el servicio a esas temperaturas.
La manguera resiste pruebas de temperatura de hasta 500°F (260°C) durante más de 2 minutos.
ALFLEX cumple o supera las especificaciones de NFPA 1961

	DIAMETRO
	PRESIÓN TRABAJO
	TEST PRESION
	PRESIÓN ROTURA
	PESO
	GROSOR

	Pulg.
	mm.
	Psi
	kPa
	Psi
	kPa
	Psi
	kPa
	lb/ft
	gr/mm
	Pulg.
	mm.

	1”
	25
	300
	2100
	600
	4200
	1800
	12600
	0,17
	250
	0,09
	2,3


