	[image: image3.png]


[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	MANOMETRO GLICERINA

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	ACCESORIOS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. I081634

	
	Ref. I081633

	
	

	
	

	
	


Manómetros realizados para su utilización en bombas, prensas, compresores, turbinas, motores diésel, en industria química, petroquímica y en instalaciones o plantas con presiones pulsantes y vibraciones mecánicas. Pueden ser utilizados con fluidos líquidos o gaseosos que no ataquen la aleación de cobre, que no presenten una viscosidad elevada y que no cristalicen. Cumplen norma CE.

CARACTERÍSTICAS

· Precisión: Clase 1,6 según EN 837-1

· Rango: 0 a 16 bar de presión según estándar DIN 16 128

· Temperatura ambiente: -20...+65º C

· Temperatura del fluido de proceso: máx. +65° C

· Error por Temperatura: error adicional cuando la temperatura del elemento sensible se desvía de 20°C. +/- 0,3 % cada 10º C de variación

· Presión de trabajo:

· Estática máx. 75% del V.F.E.

· Fluctuante: 2/3 del V.F.E.

· Sobrepresión temporal: +25% para escalas inferiores o igual a 100 bar, + 15% para más de 100 bar

· Grado de protección: IP 65 según IEC 529

· Racord de conexión a proceso: en latón

· Muelle tubular: de bronce fosforoso en "C" para escalas ≤ 40 bar, en espiral para escalas > 40 bar

· Caja: en AISI 304

· Aro de cierre: rebordonado, en AISI 304

· Visor: en plástico transparente espesor 4 mm

· Mecanismo: en latón

· Aguja indicadora: en aluminio lacado negro

· Junta de cierre, Tapón de seguridad y llenado: en EPDM

· Liquido amortiguador: glicerina 98%
