	[image: image3.png]


[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	MANOMETRO STD

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	ACCESORIOS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. I081630

	
	Ref. I081631

	
	Ref. I081632

	
	

	
	


Manómetros Utilizables con fluidos líquidos o gaseosos que no ataquen químicamente las aleaciones de cobre, no presenten una viscosidad elevada y no cristalicen.

Su aplicación preferente es en circuitos neumáticos e hidráulicos, compresores, filtros y reguladores de presión. Cumplen norma europea CE.
CARACTERÍSTICAS

· Precisión: clase 1,6 según norma europea EN 837-1
· Rango: 0 a 16 bar de presión según estándar DIN 16 128
· Diámetro caja: 51,5 mm
· Tamaño rosca conexión: ¼” BSP
· Posición rosca de entrada en distintas opciones: entrada a las 3 / entrada a las 6 / entrada a las 9
· Temperatura ambiente: -20 a +60ºC
· Temperatura del fluido de proceso: máx +60ºC
· Error por temperatura: error adicional cuando la temperatura del elemento sensible se desvía de 20ºC, +/- 0,3% cada 10ºC de variación
· Presión de trabajo: Máximo 12 bars
· Sobrepresión temporal: No aplicable
MATERIALES
· Racord de conexión a proceso latón
· Muelle tubular Bronce fosforoso
· Caja metálica
· Visor Plástico transparente
· Mecanismo Latón
· Aguja indicadora Aluminio lacado negro
