	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	MR3P

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	SUBFAMILIA

	
	Accesorios módulos

	
	

	
	Ref. I081532M

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Armario modular con capacidad para alojar extintor de polvo ABC de 6kg o extintor de CO2 de 2kg
· Cerradura resbalón con precinto de seguridad transparente
· Bisagras frontales integradas
· Dimensiones: 750x300x215mm (AltoxAnchoxFondo)
· Armario y puerta en chapa pintada de rojo RAL 3000 (Posibilidad cualquier color carta RAL)
OPCIONES

· Marco embellecedor para montaje empotrado
· Combinable con una BIE 25 CHESTERFIRE
