	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	RYLFLOW E/4” 1x100

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	Hidrantes

	
	

	
	SUBFAMILIA

	
	Bajo rasante

	
	

	
	Ref. I110062

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Hidrante contra incendios para montarse bajo rasante, según UNE-EN 14339
· Pintura epoxi rojo RAL 3000
· Entrada DN100 con brida DIN PN-16, conexión recta
· Mecanismo de accionamiento (apertura-cierre) mediante tuerca de cuadradillo (25x25mm)
· Presión Nominal 16bar
· Cuerpo del hidrante construido en fundición gris según norma EN 1503-3
· Conexión de salida:
· 1 salida de DN100 con racor fijo y tapón bombero de 4” en aluminio según UNE 23400
· Otras opciones de acoples (a consultar)
· Obturador cautivo
· Presión de servicio PN16
· Posibilidad de montarse con tapa y cerco, o en arqueta completa con tapa en hierro fundido
