	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE SWING 150 25/1

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M002607

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE Abatible certificada según norma EN 671-1
· Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
· Cerraduras de resbalón en plástico
· Armario y puerta ciega en pintura poliéster RAL 3000
· Dimensiones: 740x700x150mm (altoxanchoxfondo)
OPCIONES
· Toma adicional 45 compuesta por:
· Válvula 45 con racor Barcelona
· TE 1 1/2” (HxHxH)
· Contra rosca 1 1/2” (MxM)
· Reducción 1 1/2” (M)
· Marco embellecedor para montaje empotrado
