	[image: image1.png]4
Macoin




[image: image2.png]UUUUU





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image3.png]e




	

	
	

	
	TORRE SWING 30M 25/1 BM

	
	EX V T45 PEANA ESPECIAL

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref.: MM006738+M006738+M003504

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS
· Conjunto armario vertical formado por BIE abatible certificada según norma EN 671-1, extintor y peana.

· Armarios, puertas ciegas y peana en pintura poliéster RAL 9010 (opción cualquier color carta RAL)

· Cerraduras de resbalón en plástico

· Dimensiones: 1730 (740+270+720) x 740 x 215mm (alto x ancho x fondo)

 ARMARIO SUPERIOR

· Devanadera abatible con brazo metálico, alimentación axial y conexión mediante latiguillo

· Manguera de 30m semirrígida ALFLEX de 25mm certificada según EN 694

· Válvula de bola PN 25 en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento

· Manómetro escala 0-16 kg/cm2 
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

· Toma adicional 45 compuesta por:

· Válvula 45 con racor Barcelona

· TE 1 1/2” (HxHxH)

· Contra rosca 1 1/2” (MxM)

· Reducción 1 1/2” (M)

ARMARIO INFERIOR

•
Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluidos)
