	[image: image3.png]


[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	VÁLVULA DE ASIENTO 1 ½”

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	ACCESORIOS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. I100006

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Válvula de asiento 45º accionada por volante
· Husillo ascendente

· Cuerpo en latón

· Asiento en caucho

· Accionada por volante de aluminio, con texto grabado ‘ABRIR-CERRAR’

· Entrada y salida rosca interior 1 ½”, rosca tipo GAS

· Toma rosca interior ¼” para montaje manómetro

· Presión máxima de servicio de 12 Kg/cm2
· Presión de prueba 20 Kg/cm2
· Medidas generales:

· Alto (posición abierta): 140 mm

· Alto (posición cerrada): 125 mm

· Ancho total: 93 mm

· Fondo total: 73 mm
