	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	VALVULA DE BOLA DE 1”

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	ACCESORIOS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M003836

	
	

	
	

	
	

	
	


Válvula de bola, de paso total roscada hembra para montarse en la entrada de las BIE’s.

Fabricadas en latón cromado, con toma de ¼” para manómetro, dispone de un volante reductor 1 a 4, para minimizar el esfuerzo necesario para su accionamiento y evitar golpes de ariete.

Posibilidad para montar precinto en el volante.

CARACTERÍSTICAS

· Válvula de bola en latón cromado paso total

· Presión nominal PN 30 bar (*)

· Accionada por volante desmultiplicador modelo RYL-LOCK, con texto ‘OPEN-CLOSED’

· Conexión entrada RI 1" y salida RI 1". Rosca Gas

· Dos conexiones ¼”, una toma para manómetro y una toma para purga
(*): La presión máxima de servicio para Bocas de incendio es de 12 bars
