	[image: image3.png]


[image: image1.png].
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png][ L=




	

	
	

	
	BIE WALL MT-VV 25/1 BB

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. M010698 ARMARIO

	
	Ref. M002630 PREMARCO

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Conjunto vertical empotrable formado por BIE fija certificada según norma EN 671-1, habitáculo para 2 extintores y módulo técnico

· Armario en pintura poliéster RAL 3000

· Premarco y puertas ciegas en pintura poliéster RAL 9010

· Cerraduras de resbalón en plástico

· Dimensiones: 1400 (660+740) x 555 x 200mm (alto x ancho x fondo)

ARMARIO SUPERIOR

· De Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo

· 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694

· Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento

· Manómetro escala 0-16 kg/cm2
· Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
ARMARIO INFERIOR

· Habitáculo para 2 extintores de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluidos)

· Troqueles para elementos de detección pulsador y sirena (no incluidos elementos de detección)
